別記様式第１３                                                                               ①

| 漏電火災警報器試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  |  | 月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印 |  |  |  |
| 用途 |  | （ |  |  | ）項 ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  |  |  |  | 階 地下 |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |
| 契約電流容量（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変流器 |  | 型式 |  | 屋内型 ・ 屋外型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  | 分割型 ・ 貫通型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格電流 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 互換性の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 |  | 型式 |  | １級 ・ ２級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遮断機構の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格電圧 |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  | 種別 |  |  |  | 屋内型 ・ 屋外型 ・ 集合型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 互換性の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公称作動電流値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |
|  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置 |  | 種別 |  | ベル ・ ブザー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 関連装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧 |  | ＡＣ・ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |  |  |  |  |  |
| 外 観 試 験 | 変流器 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋外の引込線・第2種接地線・屋内の電路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器 |  | 構造・性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 検出漏洩電流設定値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音響装置 |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

漏電火災警報器                                                                                 ②

| 試 験 項 目 |  |  | 種 別 ・ 容 量 の 内 容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 受 信 機 | 作動試験 |  |  |  |  |
|  |  | 漏洩電流検出試験 | 設定電流値 |  | ｍＡ |  |
|  |  |  | 測定電流値 |  | ｍＡ |  |
|  | 音響装置試験 |  |  |  | ｄＢ |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

備考   １   この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２   選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３   結果の欄には、良否を記入すること。

４   配線についての試験結果報告書を添付すること。