別記様式第２２

| 非常コンセント設備試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  |  | 日 |
|  |  |  |  |  |  |  | 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 途 |  | （ |  | ）項・ |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  |  |  | ㎡ | 階数 | 地上 |  |  |  |  | 階 地階 |  |  |  |  |  |  | 階 |
| 試験項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |  |
| 外 観 試 験 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置数 |  |  |  |  | 11 階 以 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地下街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1の階層に設ける最大個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | １の専用幹線に設ける最大個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
|  | 専用幹線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |
|  | 過電流 遮断器 |  |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  |  | 開閉器１５A・配線用遮断器２０A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護箱等 |  |  |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  | 床面からの高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保護箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非常ｺﾝｾﾝﾄの差込み接続器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源 |  |  |  |  | 常用電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非常電源の種別 |  |  |  |  |  |  |  | 専用受電 ・ 自家発 ・ 蓄電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機能試験 | 端子電圧試験 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 結果の欄は、良否を記入すること。

４ 結果の欄には、良否を記入すること。

５ 操作盤が設けられているものにあっては､操作盤についての試験結果報告書を添付すること。