別記様式第３５                                           　                 　　（その１）①

| 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 試験実者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 | （ |  |  |  |  |  |  | ）項 ･ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 階数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 地階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 | 蓄積式･二信号式･アナログ式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P･GP型 |  |  |  | 級 回線数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | R･ＧＲ型 自火報点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点･その他点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点･予備点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |
|  | 定格電圧 |  |  |  |  | ＡＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ･ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源 |  |  |  |  | NiCd･その他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 |  |  | 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋外型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （無線式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 級 |  |  |  |  |  | 屋内型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  | 屋外型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個） |  |  |  |  |  |  |  |
| 中継器 | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  | 回線 |  |  |  | 予備電源 有（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | AH）･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  | 回線 |  |  |  | 予備電源 有（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | AH）･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  | 回線 |  |  |  | 予備電源 有（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | AH）･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  | 回線 |  |  |  | 予備電源 有（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | AH）･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | ｱﾅﾛｸﾞ式･蓄積式･自動試験機能付き･遠隔試験機能付き･無線式・他（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  | 回線 |  |  |  | 予備電源 有（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | AH）･無 |  |  |  |  |  | 設置台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |
|  | 種 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 |  |  |  |  |  |  |  |  | 遠 |  |  |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感知器 |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型（ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
| 音響装置 | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主音響装置(内臓されているものを除く。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  | 副音響装置(内臓されているものを除く。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  | 地区音響装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |
|  | 放送設備との連動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ･ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一斉鳴動 ･ 区分鳴動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特定小規模施設用自動火災報知設備                                                         　②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ･ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 警戒区域 |  | 警戒区域の設定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機 |  | 設置 場 所 等 | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況･操作性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造･性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ |  |  | ｍ |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中継器 |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造･性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源 |  | 常用電源 |  | ＡＣ |  |  |  | Ｖ |  |
|  | （電池を除く。） |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備 ･ 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |
|  | 感 知 器 | 警 戒 状 況 ･ 設 置 状 況 ･ 構 造 ･ 性 能 | 差動式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定温式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 補償式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱複合式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱アナログ式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 煙感知器(アナログ式を除く。) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | イオン化アナログ式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光電アナログ式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱煙複合式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炎感知器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発信機 |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造･性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地区音 響 装 置 |  | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |

特定小規模施設用自動火災報知設備                                                            ③

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ･ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 配 線 | 共通線試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送り配線 試験 | 試験回線－１ |  |  |  |  |
|  |  |  | 試験回線－２ |  |  |  |  |
|  |  |  | 試験回線－３ |  |  |  |  |
|  | 無線設備 |  | 通信試験 |  |  |  |  |
|  | 受 信 機 | 火災表示 試験 | 火災表示状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保持機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2信号式の機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓄積式の機能 |  |  |  |  |
|  |  | 注意表示試験 | 注意表示状況 |  |  |  |  |
|  |  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 |  |  |  |  |
|  |  | 回路導通試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 同時 作動試験 | 常用電源使用時 |  |  |  |  |
|  |  | 作動試験 | 予備電源使用時 |  |  |  |  |
|  |  | 感知器 作動試験 | 自動試験機能を有するもの |  |  |  |  |
|  |  | 作動試験 | 遠隔試験機能を有するもの |  |  |  |  |
|  |  | 予備電源 試験 | 電源自動切替機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電圧 | V |  |  |  |
|  |  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能 |  |  |  |  |
|  |  | 付属装置試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相互 作 動 試 験 | 相互通話状況 |  |  |  |  |
|  |  | 作動試験 | 地区音響装置鳴動状況 |  |  |  |  |
|  | 中 継 器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 |  |  |  |  |
|  |  | 回路導通試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備電源試験 （予備電源を 有するもの） | 電源自動切替機能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電圧 |  | V |  |  |
|  | 感知器 |  | 作動試験 | （その2） による |  |  |  |
|  | 発信機 |  | 作動試験 |  |  |  |  |
|  | 地区音響装置 |  | 鳴動方式試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作動試験 | （その2） による |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　 この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

2　 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　 非常電源（内臓型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4　 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5　 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

特定小規模施設用自動火災報知設備                                                     （その２）

| 警戒区域 |  | 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | 煙感知器 |  | 多信号式 |  |  |  | アナログ式 |  |  | 炎感知器 | 地区音響装置 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受信機の表示番号 | 名 称 |  |  |  | イオン化式スポット型 | 光電式スポット型 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙感知器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | イ オ ン 化 式 ス ポ ッ ト 型 | 光電式スポット型 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |

備考　1 　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

2　 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

3 　アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。