別記様式３

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源 | | | | | | | 専用・兼用 | | | | | | | | | | | | | | 種別 | | | | | 地下ピット・床置き・その他（　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有効水量（当該設備用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ㎥ | | |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式  ユニット型 | | | | | | | | | | | | | | | | | ポンプ、電動機 | | | | | | | | | | | | | | 専用・兼用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Ｖ | | | | |  | | | | | | | | | | φ× | | | | | |  | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ｍ× | | | | | | |  | | | | | | | Ｋw | | | | |
| 呼水装置 | | | | | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有効水量 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | L | | | | | | 減水警報の表示場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動用圧力タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 容量 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | L | | | | | | ポンプ設置場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高架水槽方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | 有効落差 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｍ | | | | | 圧力タンク方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加圧圧力 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | MPa | | | | | | | | | 内容量 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ |
| スプリンク  ラーヘッド  等 | | | | | | | | | | | 閉鎖式(高感度)(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個)・(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個) | | | | | | | | | | | | | 減圧弁 | | | | | | | | | | | | |
| 閉鎖式(標準型)(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個)・(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個) | | | | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | | | | | | | |
| 小区画型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個)・(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個) | | | | | | | | | | | | |
| 側壁型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個)・(温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ℃ | | | | | | |  | | | | | | 個) | | | | | | | | | | | | |
| 開放型ヘッド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 個・補助散水栓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 個 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備の方式 | | | | | | | | | | 湿式・乾式・予作動式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 自動警報装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 流水検知装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | A | | | |  | | | 個・圧力検知装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 個 | |
| ポンプ起動方式 | | | | | | | | | | | | | | 起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 送水口（双口型　　個） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動感知方式 | | | | | | | | | | | | | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 手動式開放弁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一斉開放弁 | | | | | | | | | | | | | Ａ　　　個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電動弁等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ａ　　　　個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管 | | 管 | | | | | | 立ち上がり管口径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Ａ | | | | | | 材質 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 専用・兼用（ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 設備） | | | | | | | |
| 弁類 | | | | | | 止水弁 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逆止弁 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他（ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ） | | | |
| 放水型ヘッド | | | | | | | | | | | | 固定式（ | | | | | | | | | | |  | | | | 個）・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可動式（ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 個） | | | | | | | | | | | | | | 一斉開放弁 | | | | | | | | | | | | | Ａ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 個 | | | | | | | | | |
| 加圧送水装置 | | 放水型ヘッド  用ポンプ  ユニット型 | | | | | | | | | | | | | | | ポンプ、電動機 | | | | | | | | | | | | 専用・兼用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電圧 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ｖ | | | | | | |  | | | | | | | | | φ× | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | |  | | | | | | | | kw | | | | | | |
| 呼水装置 | | | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有効容量 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ｌ | | | | | | | | | | 減水警報の表示場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動用圧力タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | 有・無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 容量 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Ｌ | | | | | | | | | | ポンプ設置場所 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起動感知方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | 感知器・走査型の感知器・その他（　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管 | | | 管 | | | | | | 立上がり管口径 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Ａ | | | | | | | 材質 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 専用・兼用（ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 設備） | | | | | | | | |
| 弁類 | | | | | | 止水弁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 逆止弁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポンプ  ブースター | | | | | | ポンプ、電動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 補助水槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | φ× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｋw | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ | | | | | |
|  | | | | | | | φ× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｋw | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ | | | | | |
| 装置  補助加圧 | | | | | | ポンプ、電動機 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | φ× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｋw | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ | | | | | |
|  | | | | | | | φ× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｋw | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ | | | | | |
|  | | | | | | | φ× | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Ｌ/min× | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ｍ× | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ｋw | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ㎥ | | | | | |
| 電　　源 | | | | | 常用電源 | | | | | | | | | | 単相　・　三相　AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Ｖ　　電灯回路　・　動力回路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | DC | | | | | |  | | | | | | | | Ｖ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | AH | | | | | | | | 充電方式 | | | | | | | | | | | | | | | | トリクル・浮動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使用別 | | | | | | | | | | 専用・共用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常電源 | | | | | | | | | | | | 自家発電設備 | | | | | | | | | | | | | | 単相・三相　AC・DC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V　　　　ｋVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使用別 | | | | | | | | | | 専用・共用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓄電池設備 | | | | | | | | | | | | | | DC　　V　　AH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 充電方式 | | | | | | | | | | | | | | | | トリクル・浮動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使用別 | | | | | | | | | | 専用・共用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常電源専用受電設備　　単相　・　三相　AC　　　V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配　線 | | | | 常用電源回路 | | | | | | | | | | | | | | | | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常電源回路 | | | | | | | | | | | | | | | | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 警報回路 | | | | | | | | | | | | | | | | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の回路 | | | | | | | | | | | | | | | | ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  　　　2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

スプリンクラー設備の概要表