別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防機関へ通報する火災報知設備点検票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 防火  管理者 | | |  | | | | | | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 立会者 | | |  | | | | | | |
| 点検種別 | | | 機　　器 | | | 点検年月日 | | |  | 年 | | |  | | 月 |  | | | 日～ |  | | 年 |  | | 月 |  | 日 |
| 点検者 | | | 氏名 | | | 点検者  所属会社 | | | 社名 |  | | | | | | | | | | | TEL | | |  | | | |
|  | | |  |  | | |
| 住所 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 措置内容 | | | |
| 種別･容量等の内容 | | | | | | 判定 | | | 不良内容 | | | | | | |
| 機　　　　　　　器　　　　　　　点　　　　　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火　　　災　　　通　　　報　　　装　　　置 | 予　備　電　源 | 外形 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 結線接続 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 電圧 | | | | | |  | | | Ｖ | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 切替装置 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 充電装置 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本　　　　　　　　　　体 | 周囲の状況 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| ヒューズ類 | | | | |  | | | | | Ａ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 予備品等 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 起動機能 | | | 手動起動機能 | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 連動起動機能 | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 優先通報機能 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 通報頭出し機能 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 手動起動装置優先機能 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 蓄積音声情報機能 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 再呼出し機能 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 通話機  能等  （特定火  災通報装  置 を 除  く。） | | 消防機関側からの呼返し | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 不応答時の通報継続 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 切替 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 通話終了後の呼返し | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火　　災　　通　　報　　装　　置 | 本　　体 | 通話機  能 等  （特定火  災通報装  置 に 限  る。） | | | ハンズフリー通話  へ 　の 　移 　行 | |  | | |  | |  | |  | |
| 切替 | |  | | |  | |  | |  | |
| 電話回線の保持 | |  | | |  | |  | |  | |
| モニター機能 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 遠隔起動装置 | 周囲の状況 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 外形 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 表示 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 機能 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 回線終端装置等 | 外形 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 予備  電源 | | | 外形 | |  | | |  | |  | |  | |
| 回線終端装置等との接続 | |  | | |  | |  | |  | |
| 切替装置 | |  | | |  | |  | |  | |
| 充電装置 | |  | | |  | |  | |  | |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 発　　信　　機 | 周囲の状況 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 外形 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 機能 | | 押しボタン | | |  | | |  | |  | |  | |
| 連動起動機能 | | |  | | |  | |  | |  | |
| 結線接続 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 標　　識 | 標識板 | | | 外形 | |  | | |  | |  | |  | |
| 常夜灯 | |  | | |  | |  | |  | |
| 標識灯 | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 備　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | 型式 | | | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | 型式 | | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。