別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非　常　警　報　器　具　及　び　設　備　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 防火  管理者 | | | |  | | | | | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 立会者 | | | |  | | | | | |
| 点検種別 | | | 機　器　・総　合 | | 点検年月日 | | |  | 年 |  | | | | | 月 |  | | | | 日～ | |  | | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | | | 氏名 | | 点検者  所属会社 | | | 社名 |  | | | | | | | | | | | | | | TEL | |  | | | |
|  | |  |  | |
| 住所 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| 点検  設備名 | | | 操作部・  複合装置 | 製造者名 | |  | | | | | | | 増幅器 | | | | 製造者名 | | | |  | | | | | | | |
| 型式等 | |  | | | | | | | 型式等 | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | 点　　　検　　　結　　　果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 措置内容 | | | |
| 種別･容量等の内容 | | | | | | | 判定 | | | | 不良内容 | | | | | | |
| 機　　　　器　　　　点　　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 端子電圧 | | | | | |  | | | Ｖ | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 切替装置 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 充電装置 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 結線接続 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 非常ベル・自動式サイレン | 起動装置 | 周囲の状況 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 機能 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 操作部・複合装置 | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 電圧計 | | | | |  | | | | Ｖ | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| スイッチ類 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| ヒューズ類 | | | | |  | | | | | Ａ | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 継電器 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示灯 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 結線接続 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 接地 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 予備品等 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| ベル・サイレン | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 取付状態 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 音圧等 | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 鳴動方式 | | | | | 一斉　区分　相互 | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 表示灯 | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放　　　　　　送　　　　　　設　　　　　　備 | 起動装置 | 周囲の状況 |  | | |  |  |  |
| 外形 |  | | |  |  |  |
| 押しボタン等 |  | | |  |  |  |
| 発信機・非常電話 |  | | |  |  |  |
| 自動火災報知設備との連動 |  | | |  |  |  |
| 増　　　　幅　　　　器　　　　等 | 周囲の状況 |  | | |  |  |  |
| 外形 |  | | |  |  |  |
| 表示 |  | | |  |  |  |
| 電圧計 |  | | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  | | |  |  |  |
| 保護板 |  | | |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ | |  |  |  |
| 継電器 |  | | |  |  |  |
| 計器類 |  | | |  |  |  |
| 表示灯 |  | | |  |  |  |
| 結線接続 |  | | |  |  |  |
| 接地 |  | | |  |  |  |
| 回路選択 |  | | |  |  |  |
| 2以上の操作部等 |  | | |  |  |  |
| 遠隔操作器の連動 |  | | |  |  |  |
| 非常用放送切替 |  | | |  |  |  |
| ※地震動予報等に係る放送切替 |  | | |  |  |  |
| 回路選択 |  | | |  |  |  |
| 音声警報音 |  | | |  |  |  |
| 火災音信号 |  | | |  |  |  |
| マイクロホン |  | | |  |  |  |
| 予備品等 |  | | |  |  |  |
| スピーカー | 外形 |  | | |  |  |  |
| 取付状態 |  | | |  |  |  |
| 音圧等 |  | | |  |  |  |
| 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 | | |  |  |  |
| 音量調整器 |  | | |  |  |  |
| 表示灯 | |  | | |  |  |  |
| ゴング等警鐘・ | | 周囲の状況 |  | | |  |  |  |
| 外形 |  | | |  |  |  |
| 機能 |  | | |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二十五条の二第二項第三号リに

規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非常警報器具及び設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総　　　　　　　合　　　　　　　試　　　　　　　験 | | | | | | | | | | | | |
| 音響装置・スピーカーの音圧 | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 総合作動 | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 備　　　　　　　　　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | |
| 測　定　機　器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | 型式 | | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。