別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 非　常　警　報　器　具　及　び　設　備　点　検　票 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器　・総　合 | 点検年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名 |  | TEL |  |
|  |  |  |
| 住所 |  |
|  |
| 点検設備名 | 操作部・複合装置 | 製造者名 |  | 増幅器 | 製造者名 |  |
| 型式等 |  | 型式等 |  |
|  | 点　　　検　　　結　　　果 | 措置内容 |
| 種別･容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　　器　　　　点　　　　検 |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 端子電圧 |  | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 非常ベル・自動式サイレン | 起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 操作部・複合装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計 |  | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| ベル・サイレン | 外形 |  |  |  |  |
| 取付状態 |  |  |  |  |
| 音圧等 |  |  |  |  |
| 鳴動方式 | 一斉　区分　相互 |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放　　　　　　送　　　　　　設　　　　　　備 | 起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 押しボタン等 |  |  |  |  |
| 発信機・非常電話 |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備との連動 |  |  |  |  |
| 増　　　　幅　　　　器　　　　等 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計 |  | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| 保護板 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 回路選択 |  |  |  |  |
| 2以上の操作部等 |  |  |  |  |
| 遠隔操作器の連動 |  |  |  |  |
| 非常用放送切替 |  |  |  |  |
| ※地震動予報等に係る放送切替 |  |  |  |  |
| 回路選択 |  |  |  |  |
| 音声警報音 |  |  |  |  |
| 火災音信号 |  |  |  |  |
| マイクロホン |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| スピーカー | 外形 |  |  |  |  |
| 取付状態 |  |  |  |  |
| 音圧等 |  |  |  |  |
| 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
| 音量調整器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| ゴング等警鐘・ | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二十五条の二第二項第三号リに

規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非常警報器具及び設備（その３）

|  |
| --- |
| 総　　　　　　　合　　　　　　　試　　　　　　　験 |
| 音響装置・スピーカーの音圧 |  |  |  |  |
| 総合作動 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　　　　　　　　　　考 |  |
| 測　定　機　器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。