別記様式第18　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 排　　煙　　設　　備　　点　　検　　票 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器・総　合 | 点検年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年　　　　　　 |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名 |  | TEL |  |
|  |  |  |
| 住所 |  |
|  |
| 点検設備名 | 排煙機 | 製造者名 |  |
| 型式等 |  |
|  |  | 措置内容 |
| 種別･容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　　　器　　　　　点　　　　　　検 |
| 防煙区画壁 | 固定壁 |  |  |  |  |
| 可動壁 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 | 　 |  |  |  |
| 排煙口･給気口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 風　　道 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 支持部 |  |  |  |  |
| 防火ダンパー |  |  |  |  |
| 接続部 |  |  |  |  |
| 電　動　機　の　制　御　装　置 | 制御盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 |  | Ｖ |  | Ａ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排煙設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 動 装 置 | 自動式起動装置 |  |  |  |  |
| 手動式起動装置 | 手動操作箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ハンドル・レバー等 |  |  |  |  |
| 排煙機･給気機 | 外形 |  |  |  |  |
| 電動機 | 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 動力伝達装置 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 回転羽根等 | 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 排煙出口 |  |  |  |  |
| 総　　　　　　合　　　　　　点　　　　　　検 |
| 排煙機･給気機 |  |  |  |  |
| 可動壁 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 |  | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 回転羽根 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　考 |  |
| 測　定　機　器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。