別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連　結　送　水　管　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防火  管理者 | | | |  | | | | | | | | |
| 所在 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 立会者 | | | |  | | | | | | | | |
| 点検種別 | | | | 機　器・総　合 | | | | 点検年月日 | | |  | | | 年 | | |  | | | 月 | | | | |  | | | 日～ | | |  | | | | 年 |  | | | 月 |  | 日 |
| 点検者 | | | | 氏名 | | | | 点検者  所属会社 | | | 社名 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TEL | | |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| 住所 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |
| 点検  設備名 | | | | 電動機 | | 製造者名 |  | | | | | | | | | | | | | | | ポンプ | | | | | 製造者名 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 型式等 |  | | | | | | | | | | | | | | | 型式等 | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 点　　　検　　　結　　　果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 措置内容 | | | |
| 種別･容量等の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | 判定 | | | | 不良内容 | | | | | | | |
| 機　　　　　　器　　　　　　点　　　　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 送水口 | | 周囲の状況 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 本体 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 標識 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 放水用器具格納箱等 | 放水用器具格納箱 | | | | 周囲の状況 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 標識 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| ホース・ノズル | | | | 外形･機能 | | | | ホース　　　ノズル径 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | ｍ× | |  | | | | 本 | | |  | | ｍｍ | | | | |
| ホースの耐圧性能 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 放水口 | | | | 周囲の状況 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 標識 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 開閉弁 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 格納箱 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 加　圧　送　水　装　置 | 電 動 機 の 制 御　装 置 | | 周囲の状況 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 外形 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 表示 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 電圧計･電流計 | | | | | |  | | | | Ｖ | |  | | | | | | | | | Ａ | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 開閉器･スイッチ類 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| ヒューズ類 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Ａ | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 継電器 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 表示灯 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 結線接続 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 接地 | | | | | |  | | | | | | | | | 種接地 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 予備品等 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結送水管（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加　　　圧　　　送　　　水　　　装　　　置 | 起　　動　　装　　置 | 直接操作部 | 周囲の状況 | |  | | | |  |  |  |
| 外形 | |  | | | |  |  |  |
| 表示 | |  | | | |  |  |  |
| 機能 | |  | | | |  |  |  |
| 遠隔操作部 | 周囲の状況 | |  | | | |  |  |  |
| 外形 | |  | | | |  |  |  |
| 表示 | |  | | | |  |  |  |
| 機能 | | 専用　　兼用 | | | |  |  |  |
| 電　動　機 | 外形 | | |  | | | |  |  |  |
| 回転軸 | | |  | | | |  |  |  |
| 軸受部 | | |  | | | |  |  |  |
| 軸継手 | | |  | | | |  |  |  |
| 機能 | | |  | | | |  |  |  |
| ポ　　ン　　プ | 外形 | | |  | | | |  |  |  |
| 回転軸 | | |  | | | |  |  |  |
| 軸受部 | | |  | | | |  |  |  |
| グランド部 | | |  | | | |  |  |  |
| 連成計・圧力計 | | |  | | | |  |  |  |
| 性能 | | |  | MPa |  | ㍑/min |  |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 | | |  | | | |  |  |  |
| バルブ類 | | |  | | | |  |  |  |
| 自動給水装置 | | |  | | | |  |  |  |
| 減水警報装置 | | |  | | | |  |  |  |
| 中間水槽等 | 中間水槽 | | | 外形 |  | | | |  |  |  |
| 水状 |  | | | |  |  |  |
| 給水装置 | | | |  | | | |  |  |  |
| 水位計 | | | |  | | | |  |  |  |
| バルブ類 | | | |  | | | |  |  |  |
| 配　　管　　等 | 管･管継手 | | | 外形 |  | | | |  |  |  |
| 配管の耐圧性能 |  | | | |  |  |  |
| 支持金具･つり金具 | | | |  | | | |  |  |  |
| バルブ類 | | | |  | | | |  |  |  |
| ろ過装置 | | | |  | | | |  |  |  |
| 逃し配管 | | | |  | | | |  |  |  |
| 耐震措置 | | | | |  | | | |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結送水管（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総　　　　　　合　　　　　　点　　　　　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| 加圧送水装置 | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 電動機の運転電流 | | | |  | | | Ａ |  | |  | |  | |
| 運転状況 | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。