別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 総　合　操　作　盤　点　検　表 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器　・総　合 | 点検年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名 |  | TEL |  |
|  |  |  |
| 住所 |  |
|  |
| 点検設備名 | 総合操作盤 | 製造者名 |  |
| 型 式 等 |  |
|  |  | 措置内容 |
| 種別･容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　　器　　　　　点　　　　検 |
| （内蔵型）予備電源・非常電源 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 端子電圧 |  | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 本　　　　　　　　　　体 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 表示部 |  |  |  |  |
| 操作部 |  |  |  |  |
| 相互通話装置 |  |  |  |  |
| 電圧計 |  | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 表示機能 |  |  |  |  |
| 警報機能 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動火災報知設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本　　　　　　　　　体 | 操　作　機　能 | 警報停止機能 |  |  |  |  |
| 連動移報切替機能 |  |  |  |  |
| 表示切替機能 |  |  |  |  |
| 復旧機能 |  |  |  |  |
| 遠隔起動機能 |  |  |  |  |
| 情報伝達機能 |  |  |  |  |
| 制御機能 |  |  |  |  |
| 記録機能 |  |  |  |  |
| 消防活動支援 |  |  |  |  |
| **支　援**機　能運　用　管　理 | ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ機能 |  |  |  |  |
| ガイダンス機能 |  |  |  |  |
| 履歴機能 |  |  |  |  |
| 自己診断機能 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| 総　　　　合　　　　点　　　　検 |
| 総合作動 |  |  |  |  |
|   |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。