別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG55、IG 541）消火設備点検票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （区 画 名：　　　　　　　　）  （設備方式：全域・局所・移動） | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防火  管理者 | | |  | | | | | | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 立会者 | | |  | | | | | | |
| 点検種別 | | | 機器・総合 | | | | 点検年月日 | | |  | 年 | |  | | 月 | |  | 日～ | | | |  | 年 | | | |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | | | 氏名 | | | | 点検者  所属会社 | | | 社名 | |  | | | | | | | | | | | TEL | | | |  | | | |
|  | | | |
| 住所 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| 点　検　項　目 | | | | | | | | 点　　　検　　　結　　　果 | | | | | | | | | | | | | | | | | 措置内容 | | | | | |
| 種別･容量等の内容 | | | | | | | | 判定 | | | 不良内容 | | | | | |
| 機　　　　　　器　　　　　　点　　　　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消　火　剤　貯　蔵　容　器　等 | 貯蔵容器  消火剤 | 周囲の状況 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 外形 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 表示・標識 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 高　圧　式 | ※消火剤量 | | | | | | |  | | | | | 本 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 容器弁 | | | | 外形 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全性 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全装置 | | | | 外形 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全性 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 容器弁  開放装置 | | | | 外形 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 電気式 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| ガス圧式 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 低　　圧　　式 | 消火剤量 | | | | | | |  | | | | | ㎏ | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 液面計・圧力計 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 圧力警報装置・安全装置等 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 自動冷凍機 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 放出弁 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 放出弁  開放装置 | | | 外形 | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 電気式 | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| ガス圧式 | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| バルブ類 | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 連結管・集合管 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 起動用ガス容器等 | 起動用  ガス容器 | | | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 表示 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| ※ガス量 | | | | | | | |  | | | | | 本 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 容器弁 | | | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全性 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全装置 | | | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 安全性 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 容器弁  開放装置 | | | 外形 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 電気式 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 手動式 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選　　択　　弁 | 本体 | | 外形 |  | |  |  |  |
| 表示 |  | |  |  |  |
| 機能 |  | |  |  |  |
| 開放装置 | | 外形 |  | |  |  |  |
| 電気式 |  | |  |  |  |
| ガス圧式 |  | |  |  |  |
| 操作管・逆止弁 | | | 外形 |  | |  |  |  |
| 機能 |  | |  |  |  |
| 起　　動　　装　　置 | 手 動 式 起 動 装 置 | 周囲の状況 | |  | |  |  |  |
| 操作箱 | |  | |  |  |  |
| 表示 | |  | |  |  |  |
| 電源表示灯 | |  | |  |  |  |
| 音響警報起動用スイッチ | |  | |  |  |  |
| 放出用・非常停止用スイッチ | |  | |  |  |  |
| 表示灯 | |  | |  |  |  |
| 保護カバー | |  | |  |  |  |
| 動装置  自動式起 | 火災感知装置 | | 専用　　兼用 | |  |  |  |
| 自動・手動切替装置 | |  | |  |  |  |
| 自動・手動切替表示灯 | |  | |  |  |  |
| AND回路制御機能 | |  | |  |  |  |
| 緊急停止機能 | | |  | |  |  |  |
| 警報装置 | 外形 | | |  | |  |  |  |
| 音響警報 | | |  | |  |  |  |
| 音声警報 | | |  | |  |  |  |
| 制　　　　　御　　　　　盤 | 周囲の状況 | | |  | |  |  |  |
| 外形 | | |  | |  |  |  |
| 表示 | | |  | |  |  |  |
| 電圧計 | | |  | Ｖ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 | | |  | |  |  |  |
| ヒューズ類 | | |  | Ａ |  |  |  |
| 継電器 | | |  | |  |  |  |
| 表示灯 | | |  | |  |  |  |
| 結線接続 | | |  | |  |  |  |
| 接地 | | |  | |  |  |  |
| 遅延装置 | | |  | 秒 |  |  |  |
| 自動・手動切替機能 | | |  | |  |  |  |
| 放出制御機能 | | |  | |  |  |  |
| 制御盤用音響警報装置 | | |  | |  |  |  |
| 予備品等 | | |  | |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不活性ガス消火設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管等 | 管・管継手 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 閉止弁 | | | | | 外形 | |  | |  |  |  |
| 機能 | |  | |  |  |  |
| 配管の安全装置 | | | | 安全装置 | | | |  | |  |  |  |
| 破壊板 | | | |  | |  |  |  |
| 消火剤等排出措置 | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 圧力上昇防止装置 | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 放出表示灯 | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 噴射ヘッド | | | 外形 | | | | |  | |  |  |  |
| 放射障害 | | | | |  | |  |  |  |
| 防 護 区 画 | 区画変更等 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 開口部の  自動閉鎖装置 | | | | 外形 | | |  | |  |  |  |
| 電気で作動するもの | | |  | |  |  |  |
| ガス圧で作動するもの | | |  | |  |  |  |
| る部分の保安措置  防護区画に隣接す | 設定範囲 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 保　安　措　置 | 消火剤排出措置 | | | | | |  | |  |  |  |
| 放出表示灯 | | | | | |  | |  |  |  |
| 警報装置 | | | | | 外形 |  | |  |  |  |
| 音響警報 |  | |  |  |  |
| 音声警報 |  | |  |  |  |
| 注意銘盤 | | | | | |  | |  |  |  |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 表示 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 端子電圧 | | | | | | |  | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 充電装置 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 結線接続 | | | | | | |  | |  |  |  |
| ホ　ー　ス　等 | 周囲の状況 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 格納箱 | | | | | | |  | |  |  |  |
| ホース | | | | | | |  | ｍ |  |  |  |
| ホースリール | | | | | | |  | |  |  |  |
| ノズル | | | | | | |  | |  |  |  |
| ノズル開閉弁 | | | | | | |  | |  |  |  |
| 表示灯・標識（移動式） | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 耐震措置 | | | | | | | |  | |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不活性ガス消火設備（その４）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総　　　　　合　　　　　点　　　　　検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 域 放 出 方 式・局所放出方式 | 全 域 放 出 方 式 | 警報装置 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 遅延装置 | | |  | | | 秒 |  | |  | |  | |
| 開口部の自動閉鎖装置等 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 起動装置・選択弁 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 配管・配管接続部 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 放出表示灯 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 局所放出方式 | 警報装置 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 起動装置・選択弁 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 配管・配管接続部 | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 移動式 | ノズル開閉弁 | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| ホース・ホース接続部 | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 備　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 測 定 機 器 | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 不活性ガス消火設備（その５）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 容器番号 | 二酸化炭素の場合 | | | その他の消火剤 | | 点検年月日及び容器表面温度 | | | | | | | | |
| 全質量  （kg） | 空質量  （kg） | 消火剤量  （kg） | 消火剤量  (ｍ3) | 充てん  圧力  (20℃)  (MPa) |  | 年 |  | 年 |  | 年 | |  | 年 |
|  | 月 |  | 月 |  | 月 | |  | 月 |
|  | 日 |  | 日 |  | 日 | |  | 日 |
|  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ | |  | ℃ |
| 点検時の消火剤量(㎏)又は容器内圧力(MPa) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。